附表

零杂活与广告标牌工程明细报价单
1. 一般玻璃_56.62_ 元/㎡，5㎜厚（加皮条、铝条、胶、），高空作业费_141.7_元/㎡
2. 钢化玻璃66.14 元/㎡，5㎜厚（加皮条、铝条、胶），高空作业费_141.7_元/㎡
3. 镀膜玻璃_80.32_  元/㎡，5㎜厚,带钢化，（加皮条、铝条、胶），高空作业费_141.7_元/㎡
4. 窗帘制作安装__37.78  元/㎡（卷帘）。

5. 布窗帘_ 28.26  元/㎡。
6. PVC吊顶(含仿集成)__ 75.56   元/㎡，7㎜厚，方木4cm×4cm

7. PVC仿集成吊顶_75.56  元/㎡，7㎜厚，方木4cm×4cm

8. LED灯300*600（带灯框）   80.32   元/套（含安装费）

9. LED灯600*600（带灯框）    103.92   元/套（含安装费）

10. 集成吊顶__94.5__元/㎡（铝扣板厚度0.6mm）

11. 刮瓷  14.82     元/㎡（将墙表面浮着的灰尘、杂物清理干净，墙面不平打底子）

12. 室内刷丙烯酸_13.23_元/㎡(将墙表面浮着的灰尘、杂物清理干净，先刷一层底固，刷丙烯酸，表面必须达到均匀、无漏底、无针孔、无流坠、无皱纹等不良现象）

13. 室外刷丙烯酸__11.32 元/㎡(将墙表面浮着的灰尘、杂物清理干净，先刷一层底固，刷丙烯，表面必须达到均匀、无漏底、无针孔、无流坠、无皱纹等不良现象）

14. 刷乳胶漆_16.93元/㎡(将墙表面浮着的灰尘、杂物清理干净，满刮腻子两遍,多乐士, 立邦, 樱花等主流环保乳胶漆)

15. 轻钢龙骨封墙_99.16  元/㎡(QC100×50×0.7石膏板厚度10mm，两侧镶贴石膏板，通常做法刷乳胶漆)

16. 木地板安装费及辅材（木地板甲方提供）_23.28_元/㎡

17. 防滑地垫_28.26_元/㎡

18. 铝塑板包外墙_136.94__元/㎡（铝板厚度为0.18mm，平铺不折弯）

19. 铝塑板包内墙__122.76__元/㎡（铝板厚度为0.15mm，平铺不折弯）

20.  PVC包墙__89.74__元/㎡(厚度1.5mm)

21. 实木包扣_51.85_元/㎡

22. LED灯箱宣传板面_118.1_元/㎡（8cm铝合金箱框结构，uv软膜灯布，超亮led灯）

23. LED汉字标语1m*1m__151.12__元/㎡（1mm镀锌铁板，丙烯酸汽车烤漆，蓝景led灯珠配专用电源）

24. 灯箱片版面___170.06__元/㎡（户外高清写真，亚克力面板，铝合金边框）

25. 拉布LED灯箱__245.51___元/㎡（铝合金箱框结构，uv软膜灯布，超亮led灯）
26. 手绘画__42.33__元/㎡（户外丙烯颜料，要求耐久不褪色）

27. 宣传板__17.88__元/㎡（户外铝塑板或铝板，户外uv）

28. 亚克力标语灯箱___161.6__元/㎡（进口亚克力面板）

29. 铝塑板牌10*20__7.41__元/个（1mm工程级贴膜或户外uv）

30. 铝塑板牌15*20___8.47__元/个（1mm工程级贴膜或户外uv）

31. 铝塑板牌300mm*400mm_15.87_元/个（铝塑板δ＝3mm,1mm工程级贴膜或户外uv）

32. 铝塑板牌300mm*200mm__9.42___元/个（铝塑板δ＝3mm,1mm工程级贴膜或户外uv）

33. 铝塑板牌300mm*250mm__12.28_元/个（铝塑板δ＝3mm,1mm工程级贴膜或户外uv）

34. 铝塑板牌300mm*450mm__17.88__元/个（铝塑板δ＝3mm,1mm工程级贴膜或户外uv）

35. 铝塑板牌400mm*500mm___22.65__元/个（铝塑板δ＝3mm,1mm工程级贴膜或户外uv）

36. 铝塑板牌450mm*350mm__22.65__元/个（铝塑板δ＝3mm,1mm工程级贴膜或户外uv）

37. 铝塑板牌600mm*800mm___56.62_元/个（铝塑板δ＝3mm,1mm工程级贴膜或户外uv）

38. 铝塑板牌600mm*900mm__61.38__元/个（铝塑板δ＝3mm,1mm工程级贴膜或户外uv）

39. 铝塑板牌700mm*900mm_63.28__元/个（铝塑板δ＝3mm,1mm工程级贴膜或户外uv）

40. 带框不锈钢牌60cm*80cm_75.56 _元/个（304不锈钢立柱边框，1mm工程级贴膜）

41. 带腿、框不锈钢牌40cm*60cm___132.28__元/个（304不锈钢立柱边框，1mm工程级贴膜）

42. 带腿、框不锈钢牌60cm*80cm_ 132.28__元/个（304不锈钢立柱边框，1mm工程级贴膜）

43. 合金框写真制度牌60cm*90cm__75.56___元/个（铝合金F—35B开启式（宽35mm），3mm透明亚克力面板，灯片户外写真，5mmpvc底板）

44. 大铁牌__89.74__元/㎡（1mm镀锌铁板，丙烯酸汽车烤漆）
45. 钛金字__198.42__元/㎡（304钛金板）

46. 铝塑板底面__113.34__元/㎡（户外铝塑板，1mm户外贴膜或户外UV）

47. 宣传横幅_8.47_元/m(H=700mm)

48. 喷绘_13.76_元/㎡（加厚）

49. 皮门帘__40.53__元/㎡（PVC水晶门帘）

50. 亚克力喷UV牌子300*500___29.21__元/个

51. 亚克力喷UV牌子300*200__17.88___元/个

52. 亚克力喷UV牌子330*140__15.87___元/个

53. 亚克力喷UV牌子100*600__17.88_元/个

54. 亚克力喷UV牌子80*120___6.35__元/个

55. 亚克力喷UV牌子100*150___9.42__元/个

56. 亚克力牌150*300 _13.76_元/个

57. 铝塑板牌子150*200,贴晶彩格反光贴喷uv __8.47__元/个

58. 铝塑板牌子100*150,贴晶彩格反光贴喷uv __6.35___元/个

59. 180圆不锈钢牌直径180mm，贴晶彩格反光贴喷uv __11.32___元/个

60. 190圆不锈钢牌直径190mm，贴晶彩格反光贴喷uv__13.76___元/个

61. 210圆不锈钢牌直径190mm，贴晶彩格反光贴喷uv__13.23__元/个

62. 250圆不锈钢牌直径250mm，贴晶彩格反光贴喷uv___13.76__元/个

63. 不锈钢牌1m*1.2m,贴晶彩格反光贴喷uv__84.98___元/个

64. 不锈钢牌202__40.64___元/个（0.75m*0.6m,贴晶彩格反光贴喷uv）

65. 不锈钢牌202___47.2__元/个（0.9m*0.6m,贴晶彩格反光贴喷uv）

66. 不锈钢牌304___37.78__元/个（0.5m*0.4m,贴晶彩格反光贴喷uv）

67. 不锈钢牌__4.23_元/个（0.15m*0.1m,贴晶彩格反光贴喷uv，材质304）

68. 不锈钢牌___27.3__元/个（0.3m*0.4m,贴晶彩格反光贴喷uv，材质304）

69. 白磁板（包括画面内容）__35.87__元/㎡

70. 防静电板安装费及辅材（防静电板甲方提供）__28.26__元/㎡（600*600）

71. 贴踢脚线_18.84__元/m（Ｈ＝60mm）

72. PVC板覆车贴10*20___2.75__元/个(PVC板δ＝3mm)

73. PVC板覆车贴15*20_ 4.23  元/个(PVC板δ＝3mm)

74. PVC板覆车贴300mm*400mm___12.28__元/个(PVC板δ＝3mm)

75. PVC板覆车贴300mm*200mm__8.47__元/个(PVC板δ＝3mm)

76. PVC板覆车贴300mm*250mm__8.47_元/个(PVC板δ＝3mm)

77. PVC板覆车贴400mm*600mm___14.82__元/个(PVC板δ＝3mm)

78. PVC板覆车贴450mm*350mm__13.23___元/个(PVC板δ＝3mm)

79. PVC板覆车贴450mm*300mm_9.42_元/个(PVC板δ＝3mm)

80. PVC板覆车贴600mm*800mm_30.16__元/个(PVC板δ＝3mm，金属镶边框)

81. PVC板覆车贴600mm*900mm_32.81_元/个(PVC板δ＝3mm,金属镶边框)

82. PVC板覆车贴__54.71__元/㎡(PVC板δ＝3mm)

83. 不干胶贴__28.26__元/㎡

84. 铝合金三角牌10*30cm___13.76__元/个

85. 双色板门牌10*30cm  9.42_元/个

86. 金属警示牌400*400_ 16.93_元/个

87. 金属警示牌400*600_ 37.78元/个

88. 袖章__4.23___元/个（含别针）

89. 水晶字__132.28_元/㎡（亚克力,厚度10mm）；水晶字__151.12__元/㎡（亚克力,厚度20mm）；

90. 镀锌铁材质带框70cm*90cm   56.93  元/个

91. 警示牌_84.98_元/个（φ600圆铝板贴反光膜，φ75立柱铁管喷漆贴反光贴）

92. 警示牌（金属）40cm*60cm__37.78_元/个

93. 普通不锈钢标志牌30cm*40cm__32.07__元/个（折边）

94. 普通不锈钢标志牌80cm*60cm__50.06__元/个（折边）

95. 不锈钢牌（镀锌板）40cm*60cm__51.85__元/个（折边）

96. 304不锈钢牌30cm*40cm__27.3___元/个(折边)

97. 304不锈钢牌90cm*70cm__72.7___元/个(折边)

98. 304不锈钢宣传标示牌_37.78_元/个（0.35m*0.45m*1.5m 贴精彩格反光贴喷UV）

99. 304不锈钢宣传标示牌__56.62_元/个（0.7m*0.5m*1.6m  贴精彩格反光贴喷UV正反面贴）

100. 车身反光贴3M_ 2.33_元/m

101. 铁质大字___160.64_元/㎡（镀锌板厚度1.2mm/1m*1m）

102. 镀锌板牌10*20__7.51__元/个(镀锌板板δ＝3mm,1mm工程级贴膜或户外uv)

103. 镀锌板牌15*20_14.18_元/个(镀锌板板δ＝3mm, 1mm工程级贴膜或户外uv)

104. 镀锌板牌300mm*400mm__23.28__元/个(镀锌板板δ＝1mm, 1mm工程级贴膜或户外uv)

105. 镀锌板牌300mm*200mm_16.93_元/个(镀锌板板δ＝1mm, 1mm工程级贴膜或户外uv)

106. 镀锌板牌400mm*500mm___29.63__元/个(镀锌板板δ＝1mm, 1mm工程级贴膜或户外uv)

107. 镀锌板牌400mm*600mm_39.16__元/个(镀锌板板δ＝1mm, 1mm工程级贴膜或户外uv)

108. 镀锌板牌450mm*300mm___23.28__元/个(镀锌板板δ＝1mm, 1mm工程级贴膜或户外uv)

109. 镀锌板牌600mm*800mm__70.8_元/个(镀锌板板δ＝1mm, 1mm工程级贴膜或户外uv)

110. 镀锌板牌600mm*900mm_73.65_元/个(镀锌板板δ＝1mm, 1mm工程级贴膜或户外uv)

111. 镀锌板牌700mm*900mm___84.03__元/个(镀锌板板δ＝1mm, 1mm工程级贴膜或户外uv)

112. 镀锌板牌_92.6_元/㎡(镀锌板板δ＝1mm, 1mm工程级贴膜或户外uv，折边不带框)

113. 广角镜： 264.56 元/套，制作标准：高清pc镜面，abs背壳，直径1米，杆高2.5米（75镀锌管、喷银粉）。

114. 吸音微孔铝扣板集成吊顶（厚度：0.8mm）:_103.71_元/平方米

115. 5+5钢化加胶玻璃_217.26_ 元/㎡，5㎜厚（加皮条、铝条、胶），高空作业费_141.7_元/㎡
116. 8+8钢化加胶玻璃 245.51_ 元/㎡，8㎜厚（加皮条、铝条、胶），高空作业费141.7_ 元/㎡

117. PVC UV画面  151.12  元/㎡ （1.2cm白色硬质PVC  UV画面）
以上包括材料、安装、人工、9%增值税专用发票。

