附表：

| 序号 | 品名 | 规格 | 型号 | 图号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 含税单价（元） | 价税合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自封袋 | 100*150mm |  |  |  | 个 | 1 | 0.10 | 0.10 |
| 2 | 秒表 |  | 306/深圳 |  |  | 个 | 1 | 60.00 | 60.00 |
| 3 | 碳酸氢钠 | 500g |  |  |  | 瓶 | 1 | 3.49 | 3.49 |
| 4 | 双环己酮草酰二腙 | 25g |  |  |  | 瓶 | 1 | 80.00 | 80.00 |
| 5 | 二水柠檬酸钠 | AR500g |  |  | 天津大茂 | 瓶 | 1 | 18.00 | 18.00 |
| 6 | 硫酸银 | AR100g | 国药 |  |  | 瓶 | 1 | 1800.00 | 1800.00 |
| 7 | 碳酸钙 | PT100g |  |  | 天津大茂 | 瓶 | 1 | 53.00 | 53.00 |
| 8 | 硫代硫酸钠标准溶液 | 0.1mol/L，500ml |  |  |  | 瓶 | 1 | 55.00 | 55.00 |
| 9 | 碘标准滴定溶液 | 0.1mol/L |  |  |  | 瓶 | 1 | 85.00 | 85.00 |
| 10 | 丙三醇 |  |  |  |  | 瓶 | 1 | 15.00 | 15.00 |
| 11 | 硫酸亚铁铵 |  |  |  |  | 瓶 | 1 | 15.00 | 15.00 |
| 12 | 盐酸 | 优级纯 |  |  |  | 瓶 | 1 | 14.00 | 14.00 |
| 13 | 乙醇 | AR500mL | 烟台双双 |  |  | 瓶 | 1 | 8.80 | 8.80 |
| 14 | 氯化钠 | AR500g |  |  | 天津大茂 | 瓶 | 1 | 5.50 | 5.50 |
| 15 | 乙酸铵 | AR500mL |  |  | 天津大茂 | 瓶 | 1 | 15.00 | 15.00 |
| 16 | 三氯化钛 | AR500mL |  |  | 天津大茂 | 瓶 | 1 | 45.00 | 45.00 |
| 17 | 氨水 | AR500mL |  |  | 天津大茂 | 瓶 | 1 | 5.80 | 5.80 |
| 18 | 无水亚硫酸钠 | AR500g |  |  | 天津大茂 | 瓶 | 1 | 11.00 | 11.00 |
| 19 | 无水乙酸钠 | AR500g |  |  | 天津大茂 | 瓶 | 1 | 16.00 | 16.00 |
| 20 | 靛蓝二磺酸钠 | 25g |  |  | 天津大茂 | 瓶 | 1 | 26.00 | 26.00 |
| 21 | 无水硫酸钠 | AR500g |  |  | 天津大茂 | 瓶 | 1 | 10.00 | 10.00 |
| 22 | 邻苯二甲酸氢钾 | 100g基准 |  |  | 天津大茂 | 瓶 | 1 | 43.00 | 43.00 |
| 23 | 无水磷酸氢二钠 | AR500g |  |  | 天津大茂 | 瓶 | 1 | 40.00 | 40.00 |
| 24 | 无水氯化钙 | AR500g |  |  | 天津大茂 | 瓶 | 1 | 8.80 | 8.80 |
| 25 | 尿素 | AR500g |  |  | 天津大茂 | 瓶 | 1 | 10.00 | 10.00 |
| 26 | 钼酸铵 | AR500g |  |  | 天津大茂 | 瓶 | 1 | 280.00 | 280.00 |
| 27 | 百里香芬兰 | 25g |  |  | 天津大茂 | 瓶 | 1 | 52.00 | 52.00 |
| 28 | 氯化亚锡 | AR500g |  |  | 天津大茂 | 瓶 | 1 | 250.00 | 250.00 |
| 29 | 三乙醇胺 | AR500mL |  |  | 天津大茂 | 瓶 | 1 | 17.00 | 17.00 |
| 30 | 无水碳酸钠 | pt100g |  |  | 天津大茂 | 瓶 | 1 | 26.00 | 26.00 |
| 31 | 氯化铝 | AR500g |  |  | 天津大茂 | 瓶 | 1 | 12.00 | 12.00 |
| 32 | 柠檬酸三铵 | AR500G |  |  | 天津大茂 | 瓶 | 1 | 21.12 | 21.12 |
| 33 | 磷酸三钠 |  |  |  | 青州 | 千克 | 1 | 4.20 | 4.20 |
| 34 | COD液体试剂 | 100个样/瓶 | 低量程 |  | 连华科技 | 套 | 1 | 468.00 | 468.00 |
| 35 | 总氮液体试剂 | 100个样/瓶 |  |  | 连华科技 | 套 | 1 | 612.00 | 612.00 |
| 36 | 总磷液体试剂 | 100个样/瓶 |  |  | 连华科技 | 套 | 1 | 448.00 | 448.00 |
| 37 | 草酸钠标准溶液 | 0.1moL/L 500ml |  |  |  | 瓶 | 1 | 56.00 | 56.00 |
| 38 | PH标准液 | 6.8 |  |  |  | 瓶 | 1 | 40.00 | 40.00 |
| 39 | COD液体试剂 | 高量程、100个样/套 |  |  | 连华科技 | 套 | 1 | 468.00 | 468.00 |
| 40 | 氢氧化钠标准溶液 | 500ml/瓶、1.0mol/L |  |  | 天津大茂 | 瓶 | 1 | 50.00 | 50.00 |
| 41 | 蔗糖 | 500g |  |  |  | 瓶 | 1 | 16.00 | 16.00 |
| 42 | 瓷坩埚 | 50ML |  |  |  | 支 | 1 | 3.47 | 3.47 |
| 43 | 瓷盘 | 大号30*40 |  |  |  | 个 | 1 | 28.00 | 28.00 |
| 44 | 毛细管粘度计 | Φ1.0 |  |  |  | 支 | 1 | 65.00 | 65.00 |
| 45 | 烧杯 | 250mL |  |  |  | 个 | 1 | 4.00 | 4.00 |
| 46 | 四氟烧杯 | 250ml |  |  |  | 个 | 1 | 72.00 | 72.00 |
| 47 | 广口瓶 | 2500ML |  |  |  | 个 | 1 | 55.00 | 55.00 |
| 48 | 量筒 | 50ml |  |  |  | 个 | 1 | 7.50 | 7.50 |
| 49 | 容量瓶 | 250ml |  |  |  | 个 | 1 | 12.61 | 12.61 |
| 50 | 小口塑料瓶 | 500ml |  |  |  | 个 | 1 | 3.00 | 3.00 |
| 51 | 量筒 | 250ml |  |  |  | 个 | 1 | 12.00 | 12.00 |
| 52 | 烧杯 | 1000mL | 蜀牛 |  |  | 个 | 1 | 10.00 | 10.00 |
| 53 | 烧杯 | 500mL | 蜀牛 |  |  | 个 | 1 | 6.00 | 6.00 |
| 54 | 三角瓶（大口） | 500mL | 蜀牛 |  |  | 个 | 1 | 11.50 | 11.50 |
| 55 | 三角瓶（大口） | 250mL | 蜀牛 |  |  | 个 | 1 | 8.00 | 8.00 |
| 56 | 容量瓶 | 100mL | 天玻 |  |  | 个 | 1 | 19.20 | 19.20 |
| 57 | 自动加液器 | 15mL | 天玻 |  |  | 支 | 1 | 15.00 | 15.00 |
| 58 | 量筒 | 100mL | 天玻 |  |  | 个 | 1 | 14.00 | 14.00 |
| 59 | 量筒 | 1000mL | 天玻 |  |  | 个 | 1 | 60.00 | 60.00 |
| 60 | 广口瓶 | 500mL | 蜀牛 |  |  | 个 | 1 | 7.00 | 7.00 |
| 61 | 透明广口瓶 | 5000mL | 蜀牛 |  |  | 个 | 1 | 88.00 | 88.00 |
| 62 | 塑料烧杯 | 3000mL | 天波 |  |  | 个 | 1 | 10.50 | 10.50 |
| 63 | 低型烧杯 | 250mL | 蜀牛 |  |  | 个 | 1 | 4.30 | 4.30 |
| 64 | 移液管架-停用 | 有机玻璃 |  |  |  | 个 | 1 | 68.00 | 68.00 |
| 65 | 比色皿 | 20mm |  |  |  | 个 | 1 | 12.00 | 12.00 |
| 66 | 移液管 | 1ml | 天波 |  |  | 支 | 1 | 12.00 | 12.00 |
| 67 | 棕色酸式滴定管 | 25mL |  |  |  | 根 | 1 | 70.00 | 70.00 |
| 68 | 容量瓶 | 1000mL |  |  |  | 个 | 1 | 33.00 | 33.00 |
| 69 | 容量瓶 | 2000mL |  |  |  | 个 | 1 | 76.00 | 76.00 |
| 70 | 容量瓶 | 500mL |  |  |  | 个 | 1 | 20.00 | 20.00 |
| 71 | 移液管 | 10mL |  |  |  | 个 | 1 | 16.00 | 16.00 |
| 72 | 移液管 | 5mL |  |  |  | 个 | 1 | 8.00 | 8.00 |
| 73 | 移液管 | 2mL |  |  |  | 个 | 1 | 11.80 | 11.80 |
| 74 | 量筒 | 500ml |  |  |  | 个 | 1 | 18.00 | 18.00 |
| 75 | 具塞比色管 | 50ml |  |  | 天波 | 支 | 1 | 16.00 | 16.00 |
| 76 | 表面皿 | 12cm |  |  |  | 个 | 1 | 3.00 | 3.00 |
| 77 | 三角瓶 | 150ml |  |  | 蜀牛 | 个 | 1 | 4.00 | 4.00 |
| 78 | 粘度计 | 1.5mm |  |  | 申谊 | 支 | 1 | 65.00 | 65.00 |
| 79 | 粘度计 | 2.0mm |  |  | 申谊 | 支 | 1 | 65.00 | 65.00 |
| 80 | 粘度计 | 2.5mm |  |  | 申谊 | 支 | 1 | 65.00 | 65.00 |
| 81 | 粘度计 | 3.0mm |  |  | 申谊 | 支 | 1 | 63.00 | 63.00 |
| 82 | 电导率仪 | 0.00μS/cm~100μS/cm 带标定液1瓶 | DDS-307A |  | 上海雷磁 | 台 | 1 | 2500.00 | 2500.00 |
| 83 | 容量瓶 | 200ml |  |  | 天波 | 支 | 1 | 28.00 | 28.00 |
| 84 | COD专用定量器 | 200ml |  |  | 连华科技 | 个 | 1 | 252.00 | 252.00 |
| 85 | 棕色碱式滴定管 | 25ml |  |  |  | 根 | 1 | 40.00 | 40.00 |
| 86 | 白色酸式滴定管 | 25ml |  |  |  | 根 | 1 | 26.07 | 26.07 |
| 87 | 棕色容量瓶 | 50ml |  |  | 蜀牛 | 只 | 1 | 24.00 | 24.00 |
| 88 | 棕色容量瓶 | 2000ml |  |  | 蜀牛 | 只 | 1 | 92.00 | 92.00 |
| 89 | 具塞三角瓶 | 250ml |  |  | 蜀牛 | 只 | 1 | 14.50 | 14.50 |
| 90 | 碱式棕色滴定管 | 50ml |  |  |  | 支 | 1 | 34.00 | 34.00 |
| 91 | 大口三角瓶 | 300ml |  |  | 蜀牛 | 只 | 1 | 8.80 | 8.80 |
| 92 | 比色管 | 25ml |  |  |  | 支 | 1 | 7.00 | 7.00 |
| 93 | 玻璃滴瓶 | 容量：125ml；颜色：透明；带配套胶头滴管；瓶身带刻度 |  |  |  | 个 | 1 | 5.00 | 5.00 |
| 94 | 氧气减压阀 |  | 上海繁瑞YQY-8 |  |  | 个 | 1 | 98.00 | 98.00 |
| 95 | 微量进样器 |  | 上海高鸽1vl |  |  | 支 | 1 | 72.00 | 72.00 |
| 96 | 电子天平 |  | YP1002 |  |  | 台 | 1 | 420.00 | 420.00 |
| 97 | 参比电极 |  | 232-01 |  |  | 支 | 1 | 110.00 | 110.00 |
| 98 | PH三复合电极 |  | E301F |  |  | 件 | 1 | 320.00 | 320.00 |
| 99 | PH试纸 | 20本/盒 | 3爱思 |  |  | 盒 | 1 | 45.00 | 45.00 |
| 100 | 定量滤纸 | Φ18 |  |  |  | 盒 | 1 | 68.00 | 68.00 |
| 101 | 定量滤纸 | 11cm | 富阳 |  |  | 盒 | 1 | 33.00 | 33.00 |
| 102 | 定量滤纸 | 15cm | 富阳 |  |  | 盒 | 1 | 50.00 | 50.00 |
| 103 | 淀粉-碘化钾试纸 |  |  |  |  | 盒 | 1 | 6.00 | 6.00 |
| 104 | 加厚称量纸 | 10cm*10cm、500张/包 |  |  |  | 包 | 1 | 8.00 | 8.00 |
| 105 | 小口塑料瓶 | 250ml |  |  |  | 个 | 1 | 1.50 | 1.50 |
| 106 | PVC比色管架 | 2排、10孔、孔直径：2.8cm |  |  |  | 个 | 1 | 62.00 | 62.00 |
| 107 | 塑料量筒 | 50ml |  |  |  | 只 | 1 | 2.30 | 2.30 |
| 108 | 小口塑料瓶 | 2000ml |  |  |  | 个 | 1 | 8.20 | 8.20 |
| 109 | 大口塑料瓶 | 500ml |  |  |  | 个 | 1 | 2.40 | 2.40 |
| 110 | 大口塑料瓶 | 1000ml |  |  |  | 个 | 1 | 2.50 | 2.50 |
| 111 | 大口塑料瓶 | 2000ml |  |  |  | 个 | 1 | 11.50 | 11.50 |
| 112 | 橡胶塞 | 5# |  |  |  | 个 | 1 | 1.00 | 1.00 |
| 113 | 橡胶塞 | 8# |  |  |  | 个 | 1 | 1.50 | 1.50 |
| 114 | 橡胶塞 | 6# |  |  |  | 个 | 1 | 1.00 | 1.00 |
| 115 | 橡胶塞 | 7# |  |  |  | 个 | 1 | 1.30 | 1.30 |
| 合计 |  | 人民币大写:壹万零柒佰陆拾贰元贰角陆分 |  |  |  |  |  |  | ￥：10762.26 |